河高环审〔2022〕1号

关于河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司

新增生产线设备项目环境影响报告表的批复

河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司：

贵单位报送的《河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司新增生产线设备项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 一、河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司新增生产线设备项目（以下简称“项目”），位于高新技术开发区科七路南面兴业大道东边，租赁河源中艺实业有限公司厂房。原有项目于2015年6月8日取得《关于河源市益豪塑胶五金电子制品有限公司年产300万件塑胶合金玩具项目环境影响报告表的批复》（河环高建〔2015〕24号），并于2016年3月4日通过环保竣工验收。本改扩建项目总投资800万元，新增占地面积3300平方米和建筑面积8000平方米，调整厂房布局，新增生产设备数量和原辅材料用量。项目主要生产塑胶合金玩具，由原有项目的300万件/年，增加为500万件/年。项目不新增工作人员，年工作300天，每天1班制，每班8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；水帘柜、喷淋废水和清洗废水循环使用，定期更换交由有资质单位处理，不外排；生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政污水管网，最终进入园区污水处理厂集中处理。

（二）加强生产废气收集处理。调漆废气收集后经两级活性炭吸附处理，喷漆和烘干废气收集后经“水喷淋+除雾器+两级活性炭吸附”处理达标后与调漆废气统一由15m高排气筒排放；注塑、移印废气收集后分别经两级活性炭吸附处理达标后统一由15m高排气筒排放；压铸废气收集后经“喷雾冷却+布袋除尘+两级活性炭吸附”处理达标后由15m高排气筒排放。项目VOCs排放执行广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）Ⅱ时段标准及无组织排放监控浓度；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4大气污染物排放限值和表9企业边界大气污染物浓度限值；移印有机废气执行广东省《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2中凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷（以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷）第Ⅱ时段排放限值；厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1特别排放限值；压铸废气颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726—2020）表1大气污染物排放限值要求；喷漆废气颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

- （三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废包装桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关要求；废包装材料、废塑料边角料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物排放总量指标，废水主要污染物排放指标纳入污水处理厂排污总量统一调配；本改扩建项目废气污染物VOCs排放量0.1507吨/年（其中有组织排放量0.0815吨/年，无组织排放量0.0692吨/年），颗粒物有组织排放量0.0667吨/年。

四、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

五、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染设施、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

六、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

七、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报我局备案。

此复。

（此页无正文）

河源市高新区管委会行政审批局

2022年1月19日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2022年1月19日印发

（共印6份，存档1份）