河高环审〔2024〕20号

关于广东轶文食品有限公司预制菜项目

环境影响报告表的批复

广东轶文食品有限公司：

贵单位报批的《广东轶文食品有限公司预制菜项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、广东轶文食品有限公司预制菜项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区和谐路西边、规划路南边(广东泰高智能电气设备有限公司)(厂房一)三楼。项目总投资3000万元，占地面积4600平方米，建筑面积4600平方米，为租赁经营。项目建成后年产预制肉制品430吨。项目劳动定员25人，在厂内食堂用餐、不住宿。项目年工作天数300天，每天实行一班制，每班工作8小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；冷却塔用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网；纯水制造机产生的浓水用于地面清洁后，与原料清洗废水、设备清洗废水和其他地面清洗废水等生产废水，经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。熬煮油烟废气和天然气燃烧废气收集后经静电油烟净化器装置处理达标后通过15米排气筒（DA001）高空排放；食堂油烟收集后经静电油烟净化器装置处理达标后引至楼顶排放（DA002）；少量的配料粉尘和污水处理站恶臭呈无组织排放。

项目油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准要求；天然气燃烧废气有组织排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；污水处理站恶臭无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。废含油抹布、废紫外光管等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；废包装材料、废酱汁原料和废油脂等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、本项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物二氧化硫排放量为0.0038吨/年、氮氧化物排放量为0.03吨/年。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2024年6月11日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年6月11日印发

（共印5份，存档1份）