河高环审〔2024〕32号

关于今麦郎饮品（河源）有限公司改扩建项目

环境影响报告表的批复

今麦郎饮品（河源）有限公司：

贵单位报批的《今麦郎饮品（河源）有限公司改扩建项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

- 今麦郎饮品（河源）有限公司改扩建项目（以下简称“项目”），位于河源市高新区兴工南路以东，滨江南路以南（今麦郎饮品（河源）有限公司），项目总投资15000万元，不新增占地面积和建筑面积。原项目占地面积108425.44平方米，建筑面积约67978.32平方米，于2021年3月12日取得了《关于今麦郎饮品河源生产基地环境影响报告表的批复》（河高环审〔2021〕3号），并于2023年4月15日通过自主竣工环境保护验收。

- 现有建设内容主要包括饮品车间、办公楼、一般固废暂存间、危废暂存间、污水处理站等，宿舍楼、门卫、食堂等依托今麦郎面品（河源）有限公司。项目在现有饮品车间内新增1条4#线茶、果汁饮料生产线，同时对现有凉白开生产线提升产能。项目建设完成后年新增凉白开851万箱（折11.23万吨），茶、果汁饮料2880万箱（折21.6万吨）。改扩建后全厂年产软化纯净水2880万包（折38.02万吨），凉白开2160万箱（折28.51万吨），茶、果汁饮料4533万箱（折34万吨）。项目新增员工16人，改扩建后全厂员工155人，均在厂内食宿。项目年工作天数300天，每天实行两班制，每班工作12小时。

根据该项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治措施、确保污染物排放稳定达标及符合总量控制的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好水污染防治工作。执行“雨污分流”制度，雨水排入市政雨水管道；膜前水、蒸汽冷凝水排入市政雨水管道；冷却用水循环使用，不外排；生活污水经三级化粪池预处理、食堂废水经隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）较严者后排入市政污水管网；生产废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入市政污水管网，纳入河源市高新区大塘水质净化厂集中处理。

（二）做好大气污染防治工作。新增的注塑废气与原项目的注塑废气收集后一同通过“二级活性炭吸附装置”处理达标后由不低于15米排气筒（DA001）高空排放；少量的吹瓶废气、贴（套）标废气、装箱废气、喷码废气、实验废气、污水处理站恶臭呈无组织排放；食堂油烟依托今麦郎面品（河源）有限公司的高效油烟净化器处理后引至楼顶高空排放。

项目非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值，厂界VOCs无组织排放执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表3无组织排放监控点浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值；氯化氢、硝酸雾无组织排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值及表1恶臭污染物厂界标准值，氨、硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

（三）做好噪声污染防治工作。优先选用低噪音的生产工艺和机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。定期更换活性炭，废活性炭、废墨盒、废矿物油和废矿物油包装桶等危险废物应按规范要求处理处置，其在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；注塑边角料、废次品和废包装材料等一般固体废物应综合利用或妥善处置，其在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运。

三、项目不单独分配废水主要污染物总量控制指标，废水主要污染物排放总量控制指标在河源市高新区大塘水质净化厂排污总量统一调配。项目废气污染物VOCs排放量为0.2969吨/年（其中有组织排放量为0.0455吨/年，无组织排放量为0.2514吨/年）。改扩建后全厂项目废气污染物VOCs排放量为0.614吨/年（其中有组织排放量为0.1225吨/年，无组织排放量为0.4915吨/年）。

四、项目应采用国家规定允许的工艺设备进行生产，禁止使用国家明令淘汰的落后生产能力、生产工艺设备，且不能生产国家产业政策中严格限制、禁止生产的产品。项目应推广使用天然气、液化石油气及电能、太阳能等清洁能源，积极实施清洁生产。

五、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

六、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

八、项目建成后，请贵单位按有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

此复。

河源市高新区管委会行政审批局

2024年9月19日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年9月19日印发

（共印5份，存档1份）